голдън файер 24

Меню на шнек

C01 - Мощност на запалване;
C02 - Мощност на стабилизиране;
C03 - Мощност 1;
C04 - Мощност 2;
C05 - Мощност 3;
C06 - Мощност 4;
C07 - Мощност 5;
C10 - Мощност на повторно запалване;
C11 - Мощност на модулация;
C12 - Мощност в режим на готовност;
P05 - Период на шнек;
P15 - Стъпка за калибриране на работното време на шнек;
P27 - Минимално работно време на шнек;
P35 - Импулси за оборот;

Меню на вентилатора за горене

V01 - Мощност на запалване;
V02 - Мощност на стабилизиране;
V03 - Мощност 1;
V04 - Мощност 2;
V05 - Мощност 3;
V06 - Мощност 4;
V07 - Мощност 5;
V09 - Скорост на гасене;
V10 - Мощност на повторно запалване;
V11 - Мощност на модулация;
V12 - Мощност в режим на готовност;
P29 - Брой импулси за оборот;
P14 - Минимална скорост на вентилатора;
P30 - Максимална скорост на вентилатора;
P16 - Стъпка за калибриране на вентилатора за горене;
P22 - Скорост при отворена врата;
P24 - Скорост в предварителното загряване на запалването

Меню на термостатите

T01 - Минимална температура на димни газове;
T02 - Температура на димни газове за работа на запалката;
T03 - Термостат за предварително гасене за ниска температура на димните газове;
T06 - Термостат за преминаване от Променливо запалване в Стабилизиране;
T07 - Максимална температура на димните газове;
T08 - Критична температура на димните газове;
T09 - Промяна от режим запалване в режим на работа;
T18 - Минимална температура против замръзване;
T19 - Помпа старт;
Ih19 - Активиране на Хистерзис на термостата на помпата;
T20 - Помпа 2 старт;
T21 - Санитарен термостат 2 Безопасност;
Ih21 - Хистерзис на термостат на водогреен котел 2;
Ih24 - Хистерзис на термостат на водогреен котел;
T25 - Критична температура на водата;
T26 - Минимална температура на камината;
T27 - Максимална температура на камината;
T28 - Контрол на температурата на отработените газове в Готовност;
T51 - Минимална температура на буфера;
T52 - Максимална температура на буфера;
T57 - Термпературна разлика между буфера и камината;
Ih57 - Хистерзис на диференциален термостат;
Ih58 - Хистерзис на термостата на буфера;
T59 -Температура на втора помпа при (план 4) БУФЕР;
Ih59 - Активиране на Хистерзис на термостата на Помпа P2 БУФЕР;
D01 - Делта стабилизиране;
D08 - Делта вода за модулация на мощност при автоматично управление на горенето;
D41 - Делта на запалване

Меню на таймери

T01 - Проверка на почистването;
T02 - Фаза на предварително нагряване на запалката преди да паднат пелети;
T03 - Първоначална доза пелети;
T04 - Време за запалване (максимално);
T05 - Променливо запалване;
T06 - Време за стабилизиране на пламък;
T07 - Цикъл на периодично почистване
T08 - Продължителност на периодично почистване;
T09 - Високо напрежение 1 (термостат за безопасност), забавяне HV1;
T10 - Високо напрежение 2 (прекъсвач за налягане), забавяне HV2;
T11 - Изход от Готовност, забавяне;
T13 - Спира максимално време;
T14 - Време на изчакване на предварителното гасене поради липса на пламък;
T15 - Време на изчакване на предварителното гасене в Безопасност;
T16 - Окончателно време на почистване ;
T17 - Време на закъснение на промяната на мощността на горене ;
T18 - Време на закъснение на промяната на мощността на горене при изход от Запалване ;
T22 - Време на закъснение за влизане в Готовност;
T23 - Време на зареждане на резервоара за пелети над минималното ниво;
T27 - Время за деактивиране на Шнек 2;
T30 - Работно време на двигател за почистване;
T31 - Време на изчакване на двигател за почистване;
T32 - Време на изчакване за поддържане на мангала в готовност;
T33 - Работно време за поддържане на мангала в готовност;
T40 - Время за активиране на Шнек;
T41 - Работно време на помпата, ако T42 е свършило;
T42 - Максимално време на престой на помпата или клапана;
T43 - Забавяне за преминаване от Модулация в Готовност, ако температурата на котела > (Термостат на котела + D23) и A13=1;
T46 - Работно време на клапана или помпа 2, ако T42 е свършило;
T57 - Минимално време на гасене в Готовност;
T58 - Окончателно почистване на мангала в Готовност;
T68 - Забавяне на възстановяването на стойността на термостата на котела, ако няма санитарна нужда;
TM10 - Цикъл на периодично почистване (ако A62=1)

Меню за активиране
A01 - Управление на помещението на термостата/шнек: 0=Запалване/Гасене, 1= Режим на пускане в действие/Модулация,
2=Режим на пускане в действие/в готовност, 3=Блокиране на помпата до достигане на термостата T21, 4=Режим на пускане в действие/в готовност и Блокиране на помпата до достигане на термостата T21, 5=Изключване на вентилатора за
отопление или при Мощност 1;
A06 - Управление на мощността в Модулация: 0=Мощност 1 (C03, V03), 1=Мощност на модулация: (C11, V11);
A28 - 0 = Деактивирана спирачка на шнек; 1 = Активирана спирачка на шнек;
A29 - Система за управление в Готовност на термостат на помещението и нужда от санитарна вода: 0=оставане в готовност,
1=изход от Готовност;
A60 - 0 = Санитарна функция само за водопроводни инсталации с превключвател на потока; 1 = Санитарна функция също
за водопроводни инсталации 2, 3, 10;
A61 - Управление на периодично почистване: 0=само в Режим на пускане в действие, 1=също и в Модулация;
P20 - Конфигурация на датчика за налягане на водния котел;
P25 - Управление на вентилатора за горене: 0=Вентилатор без енкодер; 1 = вентилатор с енкодер; 2= вентилатор с енкодер,
преминаващ автоматично в P25 = 0 в случай на загуба на сигнал от енкодера (Сигнал Er07 );
P26 - Управление на водопроводната инсталация !!!!;
P52 - Конфигурация на изход R; ЗАПАЛКА
P74 - Конфигурация на вход IN2 (БУФЕР) (9)